Опитувальний лист №     «  »     202  р.

для підбору та замовлення промислового дискового поворотного затвору з еластичним сідлом

| Компанія ТОВ НВП «Техприлад» - офіційний партнер в Україні ряду провідних європейських виробників дискових поворотних затворів: ARI-Armaturen GmbH, Ghibson Italia s.r.l., Swissfluid AG та ін. 04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 Техніко-комерційний відділ: Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80) E-mail: indvalves.sales@techprilad.com Сайт: www.techprilad.com | Основні технічні характеристики: DN25-DN4000, PN 6/10//16/25/40 повна двостороння герметичність температура робочого середовища: - 60…+220°С |  |
| --- | --- | --- |
| Замовник: |
| Організація |  |
| Контактна особа |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Місто |  |

| Вихідні дані для підбору: |
| --- |
| Робоче середовище: |
| Найменування |  |
| Агрегатний стан |  | рідина |  | газ |  | водяна пара |
| Хімічний чи елементарний склад |  |
| Концентрація, % |  | pH |
| Густина (кг/м3 – рідини, нм3/год – гази) | кг/м3 нм3/год |
| Температура, °C | min | max |
| Тиск при максимальній температурі, бар |  |
| Найменування та максимальний діаметр твердих часток, мм |  |
| Додаткові дані |  |
| Зовнішнє середовище | Температура, °C | min | max |
|  | Відносна вологість, % | min | max |
| Трубопровід: |
| Призначення |  |
| Матеріал |  |
| Максимальна витрата: м3/год (рідина), кг/год (пара, газ), нм3/год (газ, стиснене повітря) |  |
| Номінальний тиск, бар |  |
| Номінальний діаметр клапана | DN |
| Клас тиску клапана за ДСТУ (DIN), PN |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  | 25 |  | 40 |
| Максимальний перепад тиску на клапані, бар | В прямому напрямку | бар | В зворотному напрямку* | бар |
| Кількість циклів відкрито/закрито ** |  | на добу |  | в місяць |  | в рік |
| Обмеження по розмірам |  | Обмежень немає | Будівельна довжина | мм |
|  |  |  | Максимальна висота | мм |
| Побажання по вибору конструкції та матеріалів (заповнення не обов’язкове): |
|  |  | Розбірна |  | Нерозбірна |  | Не має значення |
|  |  | З центричним диском |  | З подвійним ексцентриситетом |
| Матеріал корпуса |  | Високоміцний чавун |  | Нержавіюча сталь |
|  |  | Вуглецева сталь |  | Не має значення Інше |
| Матеріал диска |  | Високоміцний чавун з покриттям Rilsan® Polyamide11 (Nylon11) |  | Нержавіюча сталь |
|  |  | Високоміцний чавун з цинковим покриттям |  | З футеровкою тефлоном PFA / PTFE |
|  |  | Вуглецева сталь |  | Погумований |
| Матеріал сідла |  | EPDM |  | NBR |  | EPDM (харчовий) |
|  |  | PTFE |  | VITON(FKM) |  | SBR |
|  |  | CR |  | MVQ |  | CSM |
|  |  | NR |  | PU |  | Інше |
| Тип приєднання |  | Міжфланцеве на шпильках (Wafer) |  | Фланцеве |
|  |  | Міжфланцеве на болтах (LUG) |  |  |
| Необхідність комплектації |  | Відповідними фланцями |  | Кріпленням |
| Тип приводу: |
| Ручний |  | Важільна ручка |  | Редуктор |
| Електричний | Напруга живлення | В | фаз |
| Пневматичний | Тиск живлення | бар |
|  |  | Двосторонньої дії |
|  |  | Односторонньої дії |  | Нормально закритий |
|  |  |  |  | Нормально відкритий |
| Основні опції приводів |  | Ручний дублер |  | Соленоїдний клапан |
|  |  | Позиціонер 4-20 мА |  | Кінцевий вимикач |
|  |  | Датчик положення |  | Фільтр-редуктор |
| Вибухозахист |  | Так |  | Ні |
| Додаткові вимоги |  |
| Модель по каталогу (не обов’язково) |  |
| * Заповнюється тільки для дискових затворів у випадку необхідності двостороннього перекриття. ** Достатньо заповнити тільки одну з запропонованих значень кількості циклів. |
| Кількість штук: |  | Дата | Підпис |