ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №     «  »     20  р.

для підбору регулюючого клапана подачі живильної води з байпасом

| Виробник: компанія ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. (Німеччина) Адреса офісу та потужностей: Mergelheide 56-60 D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock www.ari-armaturen.com Міжнародний партнер в Україні – компанія ТОВ НВП "Техприлад" 04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 Техніко-комерційний відділ: Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80) Інженерний відділ: Тел.: (044) 467-26-47, Факс:(044) 467-26-44 E-mail: indvalves.sales@techprilad.com Сайт: www.techprilad.com |  |
| --- | --- |

| Замовник: |
| --- |
| Організація |  |
| Контактна особа |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Місто |  |
| Загальна інформація для підбору клапана: |
| Робоче середовище | Живильна вода |
| Температура середовища, °С |  |
| Тиск на вході насоса (на виході з резервуару живильної води), бар (надлишковий) |  |
| Тиск перед клапаном (на виході з насоса), бар (надлишковий) |  |
| Тиск за клапаном (тиск на вході в котел), бар (надлишковий) |  |
| Продуктивність котла, т/год |  |
| Об’ємна витрата насоса, м3/год: |  |
| Мінімально допустима витрата насоса, м3/год |  |
| Перехідний фланець / патрубок (необхідний при заміні існуючого клапана) |  | Потрібен |  | Не потрібен |
| Загальна інформація для підбору електропривода: |
| Напруга живлення |  | 220В,50Гц 1( |  | 380В,50Гц 3( |  | 24В, АС |  | 24В, DC |

| Тип керування (вхідний сигнал) |  | Трьохпозиційне |  | Аналогове 4-20 мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аналогове 0-10 В |  |  |
| Клас пиловологозахисту |  | IP 54 |  | IP 65 |  | IP 67 |
| Аксесуари до приводів |  | Комплект додаткових кінцевих вимикачів проміжкового положення (2шт) |
|  |  | Потенціометричний датчик положення (вихідний сигнал 1000 Ом); 1,5 Вт |
|  |  | Електронний датчик положення (вихідний сигнал 4-20мА, 0-10 В) |
|  |  | Резистор обігріву з автоматичним включенням |
|  | Інші |  |
| Необхідність вибухозахисту |  | Ні |  | Так |
| Примітки |  |
| Орієнтовна кількість штук |  |  |
| Підпис |  |  | Дата |  |  |

# Text boxes

ARI-«STEVI®»