ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №     «  »     20   р.

Поплавковий конденсатовідвідник, що перекачує

| Виробник насосів: Компанія ARI-Armaturen GmbH (Німеччина) Імпортер в Україну: ТОВ НВП „Техприлад” 04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 Відділ промислового трубопровідного обладнання: Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80) E-mail: indvalves.sales@techprilad.com Відділ технічної підтримки: Тел.: (044) 467 26 47 E-mail: engineering@techprilad.com Факс:(044) 467 26 44 www.techprilad.com | Основні технічні характеристики: Робочий тиск: -0,8...+13 бар Вхідний/вихідний патрубок: DN25, DN40, DN50 PN 16 Т = -10…+200°С Матеріал корпуса: високоміцний чавун EN-JS1049 Середовище, що приводить в дію насос: водяна пара. Монтажне положення: горизонтальне |
| --- | --- |
| Застосування: для забезпечення безперервного, повного та надійного дренажу теплообмінних апаратів. При позитивному перепаді тиску працює, як звичайний поплавковий конденсатовідвідник. При негативному перепаді тиску, як механічний конденсатний насос. |
| Контактна інформація: |
| Організація |  |
| Контактна особа |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Місто |  |
| Вихідні данні для підбору: |
| Витрата конденсата при повному навантаженні, кг/год |  |
| Тиск конденсата при повному навантаженні, кг/год |  |
| Висота водяного стовпа на вході Н1, мм |  |
| Рушійне середовище, яке приводить в дію насос |  | водяна пара |  | стиснене повітря |
| Тиск рушійного середовища, бар (надлишковий) |  |
| Максимальна температура, °С | Рідини що перекачується |  |  | Рушійного середовища |  |
| Максимальна висота підйому рідини що перекачується Н2, м |  |
| Тиск в конденсатній магістралі, бар (надлишковий) |  |
| Довжина трубопроводу від насоса до конденсатної магістралі, м |  |

| Параметри вторинного (нагріваємого) контуру теплообмінного апарату для оцінювання точки підтоплення (застою): |
| --- |
| Температура робочого середовища на вході вторинного контуру |  | постійна |  | змінна |  | невідомо |
| Температура робочого середовища на виході вторинного контуру |  | постійна |  | змінна |  | невідомо |
| Витрата робочого середовища у вторинному контурі |  | постійна |  | змінна |  | невідомо |
| Мінімальна температура на вході вторинного контура, °С |  |
| Максимальна температура на виході вторинного контура, °С |  |
| Бажане приєднання до трубопроводу відведення повітя |  | муфтове 3/4" |  | під приварку DN20 |
| Бажане приєднання до трубопроводу рушійного середовища |  | муфтове 1/2" |  | під приварку DN15 |
| Бажане приєднання до конденсатної лінії вхід/вихід |  | муфтове 1 1/2" |  | фланцевеDN40 |  | фланцеве DN50 |
|  |  | під приварку DN25 |  | під приварку DN40 |  | під приварку DN50 |
| Додаткова інформація |  |
| Орієнтовна кількість штук |  |  |
| Підпис |  |  | Дата |  |  |

# Text boxes

ARI- CONA® - P